Załącznik nr 3 do Zaproszenia

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego następujących rzeczy:

1. **Czujnik tlenu O2 do ML3B (R2) ® - 1 szt.**

•Czujnik elektrochemiczny

•Czas życia minimum 18 miesięcy

•Zakres pomiaru 0 - 100% O2

•Dokładność poniżej 0.1Vol%

•Czas odpowiedzi poniżej 100ms

2. **Linia próbkująca 2m do ML®3B (R2) - 2 szt.**

•Długość 2m

•Linia próbkująca kompatybilna z ergospirometrami MetaLyzer3B (R2) Cortex

3. **Butla z gazem kalibracyjnym – 2szt.**

•Pojemność 1L

•Odpowiednie stężenie gazów 15%O2, 5%CO2

•Kompatybilna z linią próbkującą oraz pompką kalibrującą do pomiaru objętości powietrza firmy Cortex