Załącznik nr 9 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń użytkowych w związku z przekształceniem ich na funkcję biurową***

*Przedmiotem zamówienia jest:*

*Robota budowlana polegająca na modernizacji wybranych pomieszczeń budynku A należącego do AWF Katowice i dostosowanie ich do funkcji biurowej.*

*Zakres prac:*

* *Demontaż przeszkleń i zaślepienie otworów płytą G-K*
* *Skucie glazury z posadzek*
* *Miejscowa naprawa posadzek*
* *Wykucie otworów drzwiowych i montaż drzwi*
* *Miejscowa naprawa spękań i ubytków tynków ścian*
* *Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach, gr. Do 10 mm*
* *Wykonanie wewnętrznych ścian w technologii lekkiej płyt GKB z wypełnieniem z wełny np. Knauf W111/CW75/300/Zwykła A13*
* *Wykonanie przedścianki z płyt GKF na ruszcie stalowym, ściana o odporności ogniowej EI 60, np. Knauf W626 CW50/płyta ogniochronna*
* *Wykonanie gładzi szpachlowych na powierzchni ścian*
* *Gruntowanie i malowanie powierzchni ścian farbą lateksową*
* *Wykonanie sufitu rewizyjnego 60x60 typu Amstrong*
* *Ułożenie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem w TR wg. projektu*
* *Ułożenie instalacji niskoprądowej w kategorii 6A, wraz z zarobieniem przewodów na patch panelu w szafach krosowych wg. projektu*
* *Montaż klimatyzacji wg. projektu*
* *Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego wg. projektu*
* *Ułożenie wykładziny dywanowej w kwadratach 60x60*
* *Zakup mebli (biurka, fotele obrotowe, szafy aktowe, kontenerki podblatowe, krzeseł, itp)*
* *Montaż żaluzji pionowych*

*Prace będą zrealizowane w oparciu o branżowe projekty wykonawcze i uzgodnienia z inwestorem.*