Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa nadajnika - wielofunkcyjnego sensora tętna –
5 szt.**

**Nadajnik:**

* współpracujący z aplikacjami (np. Komoot, Strava, Treinus, Athlete Analyzer, Nike +, TrainingPeaks), zegarkami sportowymi i smartwatch, sprzętem treningowym,
* kompatybilny z urządzeniami posiadającymi przez zamawiającego (Bieżnia h/p/cosmos Pulsar, cykloergometr Lode Excalibur Sport, analizator do ergospirometrii Metalyzer 3B oraz przenośny analizator do ergospirometrii MetaMax),
* posiadający wbudowany moduł Bluetooth, ANT+,
* przesyłający informacje o tętnie do urządzeń obsługujących częstotliwość transmisji
5 kHz,
* czas pracy na baterii wynoszący min.400 godzin,
* posiadający złącze ładowania,
* rozmiar uniwersalny (2xXS, 2xM,1xXL ),
* temperatura użytkowania: od -10°C do +50°C,
* materiał kostki nadajnika: ABS, ABS + GF, PC, stal nierdzewna,
* klasa wodoszczelności min.: 30 m
* typ baterii CR 2025,
* gwarancja producenta 24 miesiące.