**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu dwóch bieżni h/p/cosmos Pulsar, znajdujących się na stanie Pracowni Badań Czynnościowych Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach:**

Bieżnia mechaniczna h/p/cosmos jest urządzeniem pomiarowym, służącym do oceny wydolności aerobowej (tlenowej) oraz różnego rodzaju testów wysiłkowych.

**Przedmiotem usługi jest:**

- czyszczenie bieżni (odkurzenie podzespołów oraz silnika)

- sprawdzanie stanu bieżni (likwidacja luzów, sprawdzenie elementów elektronicznych)

- konserwacja bieżnia

- regulacja napięcia pasa (taśmy)

- wypoziomowanie pasa (taśmy)

- oliwienie wymaganych podzespołów bieżni

- sprawdzenie prawidłowych połączeń z analizatorami do gazometrii wysiłkowej

**Specyfikacja techniczna:**

* wymiary pasa 190 x 65 cm
* wysokość pasa od podłoża 19 cm
* prędkość maks. 40 km/h
* nachylenie od -25% do 25% (z wysięgnikiem zabezpieczającym) – bieg wsteczny
* obciążenie 200 kg
* moc silnika 3.3 kW
* zasilanie 220 – 240 V, 15
* wymiary 250 x 105 x 145 cm