Załącznik nr 8 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Modernizacja wnętrza wielofunkcyjnej hali sportowej z basenem – roboty budowlane i sanitarne polegające na modernizacji instalacji uzdatniania wody basenowej, oraz wymianie folii basenowej w nieckach basenu pływackiego i rozgrzewkowego wraz z niwelacją i zakupem wyposażenia ujętego w projekcie wykonawczym.**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana folii basenowej w nieckach basenu pływackiego i rozgrzewkowego wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi, oraz modernizacja urządzeń technologicznych wody basenowej i wentylacji mechanicznej. Szczegółowy zakres opisany jest w dokumentacji projektowej.

1. Zakres prac (zakres zamówienia podstawowego):

* wymiana folii basenowej w niecce basenu pływackiego i basenu rozgrzewkowego wraz z uzbrojeniem technologicznym niecki oraz wyposażeniem
* niezbędna wymiana płytek plaży wokół niecek basenu związana z wymianą folii basenowej
* wykonanie nowych dylatacji konstrukcyjnych wokół niecek basenowych
* wykonanie izolacji przeciwwodnej nogomyjek i prysznica
* wymiana złoża filtracyjnego według części pn. „Wymiana urządzeń technologicznych wody basenowej”
* wymiana stacji dozowania chemii basenowej według części pn. „Wymiana urządzeń technologicznych wody basenowej”
* wymiana pomp według części pn. „Wymiana urządzeń technologicznych wody basenowej”
* montaż lampy UV według części pn. „Wymiana urządzeń technologicznych wody basenowej”
* roboty malarskie
* weryfikacja stanu kanałów wentylacyjnych i mocowań ciągów instalacji wentylacji mechanicznej

2. Prawo Opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zlecenia o zakres wymieniony poniżej:

* wymiana głównego podsufitowego ciągu instalacji wentylacji mechanicznej

Zamawiający oczekuje wykonania ekspertyzy i przedstawienia wniosków w terminie umożliwiającym wykonanie robót dotyczących wentylacji mechanicznej – **nie dłuższym niż 10 dni od momentu rozpoczęcia robót budowlanych** - opisanych w projekcie, w czasie przewidzianym na realizację zakresu podstawowego przedmiotowego remontu.