**Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy:

**1. Elektrody do elektrostymulacji:**

* Kształt: kwadratowy
* Przeznaczenie: elektrostymulacja dwubiegunowa
* Posiadają żelową membranę
* samoprzylepne
* Długość od 50 mm do 52 mm
* Szerokość od 50 mm do 52 mm
* Łącze: pin 2 mm.F1
* Współpracujące z tensiomiografem TMG S2
* Rodzaj prądu TENS/EMS/IFS/MET
* Wielokrotnego użytku.

Ilość: 120 szt.

**2. Elektrody do elektrostymulacji:**

* Kształt: okrągły
* Przeznaczenie: elektrostymulacja dwubiegunowa
* Posiadające żelową membranę
* samoprzylepne
* Długość od 25 mm do 27 mm
* Szerokość od 25 mm do 27 mm
* Łącze: pin 2 mm.F1
* Współpracujące z tensiomiografem TMG S2
* Rodzaj prądu TENS/EMS/IFS/MET
* Wielokrotnego użytku.

Ilość: 80 szt.