Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych oraz odczynników do analizatora EKF Diagnostics Biosen C-Line dla Pracowni Badań Czynnościowych AWF Katowice – 3 części**

**-** Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie zgłoszenia Zamawiającego dokonanego pisemnie lub drogą elektroniczną,

**-** realizacja dostaw materiałów zużywalnych oraz odczynników odbywać się będzie w terminie do 14 dni, od przekazania zlecenia (część 1 lub 3) lub zawarcia umowy (część 2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr części** | **Nazwa** | **Charakterystyka** | **Ilość/pojemność** |
| 1 | **Probówki polistyrenowe z odczynnikiem heparyny sodowej i kapilarą do oznaczeń biochemicznych krwi (stężenia mleczanu)** | Skład: probówki polistyrenowe o pojemności 2,0 mL zawierające 1,0 mL odczynnika oraz kapilary Na+, heparynizowane.  Termin ważności: min. 12 miesięcy. | 5 opakowań po 1000 sztuk  - w 2 dostawach:  pierwsza 3 opakowania po 1000 szt.,  druga 2 opakowania po 1000 szt. |
| 2 | **Płyn systemowy** | Termin ważności: min. 12 miesięcy. | 1 x 5 litrów |
| 3 | **Multistandard**  **Wielostandardowy roztwór zawierający odpowiedni poziom stężenia laktatu (108,7 mg/dL), służący do kalibracji urządzenia przed wykonaniem pomiarów próbki krwi.** | Termin ważności: min. 12 miesięcy. | 100 sztuk  - w 2 dostawach po 50 sztuk |