**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:

**Przegląd aparatu ultrasonograficznego AIXPLORER Supersonic, Numer seryjny: KV18LH75.**

W zakres przeglądu wchodzi:

* kontrola wizualna ultrasonografu i głowic
* kontrola poprawności działania funkcji mechanicznych (ruch pulpitu
* góra/dół, ruch na boki, ustawienia monitora)
* kontrola jakości obrazowania na poszczególnych głowicach
* sprawdzenie działania poszczególnych klawiszy i pokręteł panelu

operacyjnego

* sprawdzenie funkcjonowania klawiatury alphanumerycznej
* sprawdzenie funkcjonowania trackballa
* sprawdzenie działania funkcji pw, coor doppler, m-mode, cw
* sprawdzenie ilości wolnej przestrzeni dyskowej
* sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych
* sprawdzenie wersji oprogramowania
* sprawdzenie statusu komunikatów systemowych
* wykonanie testów serwisowych
* czyszczenie aparatu, filtrów
* czyszczenie modułu trackballa
* czyszczenie monitora
* czyszczenie filtrów
* czyszczenie kanałów wentylacyjno - termicznych
* czyszczenie złącz i płyt elektroniki
* czyszczenie gniazd głowic oraz konektorów
* czyszczenie głowicy termicznej videoprintera
* sprawdzenie baterii cpu
* sprawdzenie działania wentylatorów
* kontrola napięć modułu zasilacza
* ustawienie daty i godziny
* wydanie orzeczenia o stanie technicznym urządzenia
* wykonanie testów bezpieczeństwa