Załącznik nr 2 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamówienie jest podzielone na 3 części:**

1. **Dostawa probówek z odczynnikiem, służących do pozyskania krwi pełnej lub osocza z EDTA. Ilość 800 sztuk.**

Opis:

* wykorzystywane do badań morfologicznych i hematologicznych
* zawierające K2EDTA
* objętość pobranej krwi 4 ml,
* służące do pozyskiwania krwi pełnej lub osocza z EDTA do badań diagnostycznych
* wymiary: 13x75 mm
* materiał wykonania: PET
* probówki umieszczone w statywie
* rodzaj sterylności - A

1. **Dostawa probówek z odczynnikiem, służących do analizy surowicy. Ilość: 2200 sztuk.**

Opis:

* wykorzystywane do badań biochemicznych
* zawierające dodatek w postaci aktywatora wykrzepiania
* objętość pobranej krwi 4 ml
* służące do pozyskiwania krwi pełnej
* wymiary: 13x75 mm
* materiał wykonania: PET
* probówki umieszczone w statywie
* rodzaj sterylności - A
1. **Dostawa zestawu odczynników umożliwiających oznaczenie karboksymetylolizyny (CML) w moczu ludzkim metodą immunoenzymatyczną (ELISA) Abbexa (nr kat abx150327) lub równoważne. Ilość 8 x 96 reakcji.**

Kryteria równoważności:

* Rodzaj testu: Sandwich (jakościowy)
* Wielkość zestawu: 8 x 96 testów (12 x 8 well strips)
* Metoda detekcji: kolorymetryczna
* Reaktywność: wszystkie gatunki, w tym człowiek
* Analiza: czytnik mikropłytek
* Fala odczytu: 450 nm
* zestaw zawierający liofilizowany standard
* Typ próbki: mocz, osocze, surowica, oraz inne płyny biologiczne
* Czułość: < 26 ng/ml
* Zakres: 61.7 ng/ml - 5000 ng/ml
* Czas: nie wiecej niż 4 h
* Przechowywanie: +4°C