Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności**

Opis:

* kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research plus o regulowanej pojemności, Gilson, Thermo Fisher Scientific Finnpipette, Biohit/Sartorious,
* materiał: polipropylen,
* wolne od DNA, DNAz, RNaz i inhibitorów PCR),
* autoklawowalne (w 121°C),
* bezbarwne,
* bez filtra,
* pakowane w workach,
* pojemność robocza: 10 µl, 200 µl oraz 1000 µl,

● ilość:

o 10 µl - 5 000 sztuk

o 200 µl – 10 000 sztuk,

o 1000 µl – 10 000 sztuk,