**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na jednorazową dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest:

**W ramach części 1**

Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące parametry:

* maksymalne objętości robocze końcówki: 10 mL
* kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research plus o regulowanej pojemności, Gilson, Thermo Fisher Scientific Finnpipette, Biohit/Sartorious,
* materiał: polipropylen,
* czystość: wolne od DNA, DNAz, RNaz i inhibitorów PCR
* autoklawowalne (w 121°C),
* bezbarwne,
* bez filtra,
* pakowane po 25 szt./statyw,
* pojemność robocza: 1-10 mL
* ilość: 4 statywy (4 x 25 szt.)

**W ramach części 2**

Dostawa butelek plastikowych o następujących właściwościach:

* butelka z przezroczystego polistyrenu, z zamknięciem z Virgin HDPE,
* sterylna,
* niepirogenna, niecytotoksyczna
* objętość: 500 mL,
* ilość: 12 sztuk spakowanych w jedną paczkę.

**W ramach części 3**

Dostawa sączków filtracyjnych o następujących właściwościach:

* do analizy jakościowej
* wykonane z papieru
* zawartość popiołu: nie więcej niż 0,2%
* średnio miękkie – typ 615
* gramatura: max 70 g/m2
* czas filtracji: 20-22 s
* okrągłe,
* średnica: 180-200 mm
* ilość: 200 sztuk.