**Załącznik nr2 do Zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa, montaż i uruchomienie 6 sztuk defibrylatorów wyposażonych w gabloty wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi defibrylatora.**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 6 sztuk defibrylatorów wyposażonych w gabloty, z przeznaczeniem do zamontowania w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi defibrylatora wg poniższych kryteriów.

**Parametry defibrylatorów:**

1. Fabrycznie nowy półautomatyczny defibrylator przystosowany do trybu pracy dla dorosłych i dla dzieci.
2. Defibrylator objęty gwarancją producenta na okres minimum 4 lat, wyposażony w baterię nieładowalną objętą gwarancją producenta na okres minimum 4 lat (okres przydatności do użytku liczony jest od momentu przekazania urządzenia AED Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego).
3. Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim.
4. Automatyczne testy sprawności urządzenia przeprowadzane w cyklu co najmniej raz w tygodniu.
5. Bateria zapewniająca wykonanie 180-200 defibrylacji lub 4 godziny pracy.
6. Waga urządzenia maksymalnie 3 kg.
7. W zestawie gablota na defibrylator przeznaczona do montażu wewnątrz budynku oraz oznakowanie z instrukcją obsługi w języku polskim.
8. Obudowa gabloty nieogrzewana, wykonana z metalu lub tworzyw sztucznych.
9. Materiał wykonania obudowy zapewniający odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra.

**Przeprowadzenie szkolenia dla minimum 20 pracowników Zamawiającego z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora AED.**

Szkolenie musi obejmować tematykę udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora AED. Szkolenie zostanie przeprowadzone w lokalizacji zapewnionej przez Zamawiającego na terenie AWF Katowice we wcześniej uzgodnionym terminie.

Czas trwania szkolenia 1-2 godz. W ramach szkolenia Wykonawca powinien zapewnić:

1. co najmniej 1 instruktora do przeprowadzenia szkolenia. Instruktor powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
2. szkolenie obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. W ramach części praktycznej każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewnioną możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo–oddechowej oraz wykorzystania defibrylatora AED na odpowiednim fantomie,
3. fantom oraz defibrylator treningowy (tego samego typu jak zaoferowany w dostawie),
4. każda przeszkolona osoba otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora AED,
5. szkolenie winno obejmować zakres tematyczny umożliwiający przekazanie zdobytej wiedzy kolejnym pracownikom zatrudnionym przez AWF Katowice.

**Miejsce dostawy i montaż gablot do przechowywania defibrylatorów AED:**

Wykonawca zapewni dostawę i montaż defibrylatorów wraz z gablotami do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

**Oznakowanie miejsc montażu i gablot do przechowywania defibrylatorów AED:**

Defibrylatory zostaną oznakowane symbolem AED (zgodnie z przyjętym międzynarodowym oznakowaniem defibrylatorów). Gabloty zostaną oznakowane odpowiednim symbolem AED oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora. Zamawiający wymaga, aby w ramach całości zamówienia oferowane defibrylatory AED, gabloty do przechowywania defibrylatorów oraz oznakowanie gablot do przechowywania defibrylatorów były jednorodne (ten sam model urządzeń, gablot i wygląd oznakowania).

**III. Termin wykonania zamówienia**

Do 14 dni od daty podpisania umowy.