Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa probówek do pobierania krwi włośniczkowej, które posiadają następujące właściwości:

- żel aktywujący krzepnięcie krwi (tworzenie się skrzepu)

- rurkę do pobierania krwi włośniczkowej

- płaskie spód

- cylindryczne wnętrze

- pojemność nominalną: 200uL

- materiał: polipropylen

- certyfikat CE

- wytrzymałe na wirowanie do 10 000 x g

- wymiary max.:

średnica: 10,8 mm,

długość całkowita: 47,6 mm,

ilość: 200 szt