**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przegląd techniczny wyciągu chemicznego, komory laminarnej i dwóch aparatów USG – 3 części**

Przedmiotem zamówienia części 1. jest:

**Przegląd wyciągu chemicznego o następującej specyfikacji:**

• Typ: Q-OPTIMAL

• Producent: Pol-Lab

• Model: DSL-12.00LM S

• Numer serii: POLL/ORD2685/03

• Rok montażu: 25 luty 2015

Zakres planowanego przeglądu:

• Sprawdzenie poprawności działania elektroniki dygestorium

• Kalibrację czujnika przepływu powietrza

• Dokonanie inspekcji stanu elementów kluczowych dla bezpieczeństwa (linki okna wraz z układem prowadzenia, szczelina wyciągowa, podłączenie do wentylacji, sygnalizacja stanów alarmowych)

• Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego wyciągu

• Wymiana filtrów

• Utylizacja zużytych filtrów

Przedmiotem zamówienia części 2. jest:

**Przegląd komory laminarnej o następującej specyfikacji:**

* Typ: Herasafe KS12
* Producent: Thermo Scientific
* Model: 51024256
* Numer serii: 42387854
* Rok produkcji: grudzień 2018
* Dane szczegółowe: EN:12469:2000, Class II Microbiological Safety Cabinet
* Powierzchnia robocza: 1200x780x627 mm

Zakres planowanego przeglądu:

* Wymiana filtrów HEPA
* Utylizacja zużytych filtrów HEPA
* Dezynfekcja komory
* Pomiar integralności filtrów i prędkości przepływu laminarnego w komorze
* Sprawdzenie stanu technicznego komory

Przedmiotem zamówienia części 3. jest:

**Przegląd dwóch aparatów ultrasonograficznych o następującej specyfikacji:**

• Nazwa: USG SonoScape E2 z głowicą SocoScape L741

• Typ: Sonoscape E2

• Producent: SonoScape Medical Corp.

Zakres planowanego przeglądu:

• Przegląd techniczny w oparciu o procedury serwisowe producenta

• Testy funkcjonalne i diagnostyczne

• Czynności konserwacyjne

• Czyszczenie aparatu

• Testy głowic ultrasonograficznych