**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie jest podzielone na 2 części

**Część 1:**

Dostawa kamizelki bezpieczeństwa do wysięgnika wraz z liną zabezpieczającą do bieżni h/p cosmos

**Część 2:**

Dostawa nadajników na klatkę piersiową do pomiaru tętna Polar H9 z 2-letnią gwarancją producenta lub urządzenie równoważne

Kryteria równoważności:

-Łączność Bluetooth, ANT+ i 5 KHz

-Czas pracy baterii powyżej 300 godzin

-Wodoszczelny do minimum 25m

-Pomiar tętna z dokładnością aparatury EKG

Opaski na klatkę piersiową:

-Rozmiar XS-S – 1 szt.

-Rozmiar M-XXL – 1 szt.