Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa mankietów treningowych mięśni podudzia 2 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozmiar: | L wraz z parametrami  [długość kończyny (zgięcie kolanowe – guz piętowy) – 46,5 - 53 cm, obwód łydki (w najszerszym miejscu) – 41 – 45 cm.] |
| Strona ciała: | Lewa i Prawa |
| Waga: | 80-90g |
| Oprogramowanie: | Muscle Monitor 3 (Windows 7, 8 oraz 10).  Mbody Live (Android 4.3 lub nowszy; iOS 9.0 lub nowszy).  nie da się używać bez produktów Mbody. |
| Kompatybilność: | produkty Mbody |
| Kanały: | 3 kanały EMG – mięsień brzuchaty łydki, mięsień płaszczkowaty, mięsień piszczelowy przedni |
| Materiały: | 78 - 80% mikrofibra PA 18 - 20% EA (lycra, gramatura 190g/m2) |
| Temperatura użytkowania | 0-40oC |
| Wilgotność użytkowania: | 10-90% |
| Wodoodporność: | Odporne na strumienie wodne podczas użytkowania, wodoodporne podczas prania (30oC) |
| Gwarancja: | Odzież: min. 6-miesięcy przy normalnym użytkowaniu.  Elektronika: min. 12 miesięcy. |