Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa pipet i akcesoriów niezbędnych do realizacji zadań:**

Zamówienie jest podzielone na 2 części:

Opis:

**Część 1.**

Pipeta – ilość 1

* + pipeta 16-kanałowa
	+ odstępny między stożkami wynoszące 4,5 mm
	+ pipeta ze zmienną objętością w zakresie 0,1-20 ul
	+ kok objętości 0,02 ul
	+ mechaniczny tryb pracy
	+ autoklawowalna

**Część 2**

Pudełka z końcówkami do pipety 16-kanalowej – 10 statywów x 384 (łącznie 3840)

* + końcówki do pipety 16-kanałowej Eppendorf Research 0,1-20 ul
	+ końcówki z filtrem
	+ czystość i sterylność PCR
	+ końcówki zapakowane na wymiennych statywach
	+ 10 statywów zawierających po 384 końcówki