Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa pipet i akcesoriów niezbędnych do realizacji zadań:**

Zamówienie jest podzielone na 2 części:

Opis:

**Część 1.**

Pipeta – ilość 1

* + pipeta 16-kanałowa
  + odstępny między stożkami wynoszące 4,5 mm
  + pipeta ze zmienną objętością w zakresie 0,1-20 ul
  + kok objętości 0,02 ul
  + mechaniczny tryb pracy
  + autoklawowalna

**Część 2**

Pudełka z końcówkami do pipety 16-kanalowej – 10 statywów x 384 (łącznie 3840)

* + końcówki do pipety 16-kanałowej Eppendorf Research 0,1-20 ul
  + końcówki z filtrem
  + czystość i sterylność PCR
  + końcówki zapakowane na wymiennych statywach
  + 10 statywów zawierających po 384 końcówki