Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa urządzenia i akcesoriów do terapii gazowej i oddechowej**

**Opis:**

**Część 1.**

Spirometr – ilość 15 szt.

* + Mierzone parametry: FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575,
	+ Możliwość wpisania danych pacjenta (wiek, wzrost, płeć),
	+ Krzywa trendu dla wybranego parametru,
	+ Czujnik pomiarowy – turbinka,
	+ Dane techniczne
		- Zakres objętości: 0~10 l,
		Zakres natężenie przepływu: 0 l/s~16 l/s,
		Dokładność pomiaru objętości: ±3 % albo 0.05 l (wyższa wartość),
		Dokładność pomiaru natężenia przepływu: ±5 % albo 0.2 l/s (wyższa wartość),
		Maksymalna impedancja przepływu z natężeniem: 14 l/s: 6 Pa/l/s,
		- Waga: 150g (z bateriami).

**Część 2**

Ustniki do spirometru – ilość 2000 szt.

* + Ustniki pasujące do spirometru
	+ Jednorazowe, papierowe
	+ okrągłe