Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów laboratoryjnych jednorazowego użytku**

* **9 części**

**Część 1**

# **Dostawa końcówek kapilarnych do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 200 μl** posiadających następujące właściwości:

● kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresach 2-20 μl oraz 20-200 μl

● pojemność końcówki: 200 µl

● przeznaczone do nanoszenia próbek białkowych (zawierających bufor GLB) na żele poliakrylamidowe (elektroforeza SDS-PAGE)

● końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem

● dł. max 83 mm

● niesterylne

● autoklawowalne (w 121°C)

● bezbarwne lub barwione

● bez filtra

● pakowane na statywach

# **Ilość: 960 szt.**

**Część 2**

**Dostawa probówek wirówkowych typu eppendorf** posiadających następujące właściwości**:**

● pojemność: 5 ml

● odporne na temperatury w zakresie od -86°C do 80°C

● materiał: polipropylenu, bez dodatku biocydów i plastyfikatorów

● możliwość wirowania do 25000 x g

● z pokrywkę na zawiasie, skalę pomiarową, polem do umieszczenia opisu

● szczelnie zamykane

● bezbarwne

● niesterylne

● autoklawowalne (w 121°C)

**Ilość: 200 szt.**

**Część 3**

**Dostawa probówek okrągłodennych do cytometru przepływowego** posiadających następujące właściwości**:**

* Materiał: polipropylen
* Pojemność: 5 mL
* Możliwość autoklawowania w 121°C
* Kompatybilność sprzętowa z NovoCyte Flow Cytometer 2050R 5FL (Agilent)

**Ilość: 1000 sztuk**

**Część 4**

**Dostawa płytek 96-dołkowych okrągłodennych** posiadających następujące właściwości**:**·

* Materiał: polistyren
* Liczba dołków na jednej płytce: 96
* Sterylne
* Kolor: transparentne
* Z okrągłym dnem (typu U)

**Ilość: 100 sztuk**

**Część 5**

**Dostawa folii samoprzylepnej do zamykania płytek qPCR** posiadających następujące właściwości**:**

● folia samoprzylepna do zamykania płytek qPCR, przezroczysta, rekomendowana do  
 qPCR,

● zakres temperatur -40°C do +120°C,

● kompatybilna z Light Cyclerem Roche 96,

● optycznie przejrzysta, pozwalająca na analizę qPCR i krzywej topnienia w oparciu

o analizę fluorescencyjną,

● posiadający wypustki końcowe dla łatwego uszczelnienia i usunięcia,

**ilość: 100 sztuk**

**część 6**

**Dostawa zestawu końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności** posiadających następujące właściwości**:**

* pakowane po 96 sztuk na jednym stelażu epT.I.P.S.
* pojemność końcówek: 0,1-10 µl
* kompatybilne z pudełkami epT.I.P.S. Box.
* współpracują z pipetami Eppendorf Research plus
* stopień czystości PCR clean

**Ilość: 960 szt. (10 stelaży)**

**Część 7**

**Dostawa zestawu końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności** posiadających następujące właściwości:

* pakowane po 96 sztuk na jednym stelażu epT.I.P.S.
* pojemność końcówek: 20-300 µl
* kompatybilne z pudełkami epT.I.P.S. Box.
* współpracują z pipetami Eppendorf Research plus
* co najmniej o standardowym stopniu czystości gwarantującym łatwość i niezawodność stosowania

**Ilość: 960 szt. (10 stelaży)**

**Część 8**

**Dostawa sterylnych rynienek na odczynniki o pojemności 25 mL** posiadających następujące właściwości:

* sterylne
* wykonane z PS
* wolne od RNAz/DNAz
* nadające się do pipet wielokanałowych
* pakowane indywidualnie
* V-kształtne dno
* pojemność: 25 mL
* **Ilość: 200 szt.**

**Część** **9**

**Dostawa butelek do hodowli komórkowej** posiadających następujące właściwości:

* materiał: polistyren
* powierzchnia wzrostu: 75cm2
* zakrętka z wentylacją i filtrem
* sterylne
* wolne od DNase i RNase
* niepirogenne
* powierzchnia odpowiednia do hodowli adherentnej (TC-treated)

**Ilość: 100 szt.**