Katowice, dnia 13 lutego 2012 r.

Zamawiający:

Akademia Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ul. Mikołowska 72a

40 – 065 Katowice

Dotyczy: postępowania ZP 03/2012 na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Badań Czynnościowych Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach w drodze przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Prawo zamówień publicznych) w związku z wpłynięciem w dniu 8 lutego 2012 r. do Zamawiającego zapytań o następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuści analizator, w którym oznaczenie glukozy i mleczanów wykonuje się jako dwa oddzielne pomiary (z dwóch próbek) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie.

______________________________

Podpis Kierownika Zamawiającego